Пояснительная записка

Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)

614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 106, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть)

| Руководитель проекта | И.В.Долгачева |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И.Е.Лещев |

Пермь 2013

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта зон планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон. Карта границ населенных пунктов | 1:10 000 | 4 |
|  | «ЗАТО Звездный. Генеральный план. Положение о территориальном планировании» | - | 4 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

# 1. Цели и задачи проекта

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания условий  для развития всей территории и повышения качества жизни населения.

Развитие населённых пунктов предполагает обеспечение развития экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Основными задачами Генерального плана ЗАТО Звездный, являются:

1. Формирование пространственной организации территории (в т.ч. каркас расселения, система основных инженерных и транспортных коммуникаций, природно-экологический каркас).

2. Создание «гуманной» среды обитания: улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения.

3. Создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики.

4. Достижение долговременной экономической, технологической и экологической безопасности развития ЗАТО Звездный, в т.ч. путем разработки мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

5. Сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное природопользование, формирование предложений по развитию особо охраняемых территорий.

6. Развитие рекреационной привлекательности территории, создание положительного имиджа;

7. Эффективное использование застроенных и подлежащих застройке территорий для жилищного строительства, производства, отдыха, и др. функций;

8  Резервирование территорий для жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

9. Организация зон размещения объектов малого и среднего предпринимательства.

# 2. Мероприятия по функционально-планировочной организации территории ЗАТО Звездный

### 2.1. Функциональное зонирование территории ЗАТО Звездный.

В системе расселения Пермского  края, ЗАТО Звездный   занимает центральное положение. Опорным центром является поселок Звездный, выполняющее административные, обслуживающие и иные функции. Система расселения ЗАТО Звездный  носит ярко выраженный очаговый характер.

Пространственная организация территории ЗАТО Звездный представляет основной планировочный узел – поселок Звездный.

Таблица 1. Перечень населенных пунктов по перспективе развития.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Звездный | 9201 | развиваемый |
|  | ИТОГО: |  |  |

На территории ЗАТО Звездный  один населенный пункт - поселок Звездный. Территория ЗАТО Звездный представлена следующими категориями земель:

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

Проектом генерального плана предусмотрено изменение границ категорий земель  за счёт перевода земельного участка с кадастровым номером 59:41:0020001:983 площадью 66.28 га, из категории  - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, в категорию - земли населённых пунктов.

В целях оптимизации (упорядочения) функционального зонирования территории населенного пункта, для определения назначения использования отдельных участков территории, исключения проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания, подготовки оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия, обеспечения земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства, на территории ЗАТО Звездный  выделены следующие типы функциональных зон:

- Селитебная зона, в состав которой входят жилые, общественные, производственные и иные зоны;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения;

- Зоны ограничений.

Жилая зона

Основную селитебную нагрузку будет нести п. Звездный.   Размещение нового строительства предусматривается в границах п. Звездный и на территориях, прилегающих к существующей застройке, расположенной на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных индивидуального жилищного строительства.

Зона усадебной или сблокированной застройки выделена  (для индивидуального жилищного строительства) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов, на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства с низкой плотностью застройки.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного типа, а также малоэтажного строительства в существующих границах населенных пунктов, а также в новых зонах, выделяемых под жилищное строительство.

Общественная зона

Основным общественным центром остается п. Звездный. Общественный центр сформированный  на улице Ленина и параллельных ей улиц Школьная и Бабичева представленная  следующими общественными зданиями:  административное здание, расположенное по ул. Ленина,3 (включающее в свой состав: центр занятости, ОВД ЗАТО Звездный,  администрация ЗАТО),   дом культуры, библиотека, школы, магазин-универмаг «Звездный», детские сады, стадион, плавательный бассейн, гостиницу, больничный городок, банно-прачечный комбинат, автостанцию, казначейство.

Основным зданием в общественном центре является здание Дома культуры. К этому зданию примыкает небольшая площадь для проведения праздничных демонстраций, митингов. Она обстраивается зданиями: универмагом «Звездный» и вновь проектируемым офисным зданием.

В состав общественной зоны входят:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения (6, 01 га)

- зона спортивных комплексов и сооружений (3,37 га)

- зона учреждений здравоохранения (0,85 га)

- зона учреждений образования (6,76 га)

Генеральным планом предусматривается:

- увеличение зоны учреждений здравоохранения на 19,07 га.

- формирование  зоны делового, общественного и коммерческого назначения  за границами поселка Звездный  (60 га) на земельном участке, предоставленном под строительство торгово-досугового комплекса.

Производственные  зоны

В поселке нет организованной производственной зоны. Все производственные комплексы разбросаны по территории ЗАТО, хотя часть из них вынесена за пределы поселковой зоны (ул. Промышленная). В юго-восточной части поселка разместился комплекс очистных сооружений.

В северо-восточной части поселка по ул. Коммунистическая разместился ряд производственных комплексов единым массивом.

В юго-западной части поселка размещается фермерское хозяйство.

Территория промышленной зоны увеличивается за счет земельных участков общей площадью 215,3 га, расположенных за границами населенного пункта, переданных в собственность ЗАТО Звездный из федеральной собственности (Министерство обороны).

В настоящее время сформированы инвестиционные площадки

военный городок № 2 (6-ая техническая площадка) – 70,2 га;

военный городок № 5 (6-ая жилая зона) – 14,2 га;

военный городок № 15 (ППД) – 119,9 га;

военный городок № 3 (19-ая площадка со станцией «Горка» и складом ГСМ) – 11,0 га.

Данные площадки предлагаются для размещения объектов производства строительных материалов, промышленных, коммунально-складских и иных вспомогательных объектов, могут  рассматриваться как автотранспортная, логистическая территория.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур.

Зона транспортной инфраструктуры сформирована автодорогами муниципального значения, коридорами магистральных нефте- и газопроводов.

Зона инженерной инфраструктуры сформирована линиями электропередач напряжением 110-35 Кв.

Расширение зоны инженерной и транспортной инфраструктур предусмотрено за счет:

земельного участка площадью 70,65 га, зарезервированного для реконструкции автомобильной дороги 1Р 242 Пермь – Екатеринбург на участке г. Пермь – граница Свердловской области (в границах ЗАТО Звездный км 31+515 – км 37+915);

земельного участка предоставленного под строительство транспортной логистики межрегионального значения (103 га)

Зона специального назначения  ранее была  представлена территориями Министерства обороны, переданными в настоящее время в собственность ЗАТО Звездный. В настоящее время зона представлена территорией полигона ТБО, размещенного па площади 9,0 га.

На территории поселка нет действующего кладбища, ближайшее кладбище расположено в районе поселка Бершеть.

Генеральным планом предусмотрено размещение кладбища на площадке площадью 8га, расположенной южнее п. Звездный, по ул.Промышленная (на 400 м южнее ВЛ-110 кВ).

Генеральным планом предусмотрено формирование земельного участка площадью 41 га для строительства комплекса по переработке ТБО.

Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки населенных пунктов и включает зеленые насаждения в населенных пунктах, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городского округа, а также особо охраняемые природные территории.

В состав рекреационных зон в границах населенных пунктов также включаются территории, занятые естественной растительностью по берегам водных объектов  в пределах прибрежных защитных полос.

В ЗАТО Звездный рекреационная зона формируется на земельном участке, площадью 11,4 га, на берегу пруда.

Зоны  с особыми условиями использования территорий:

Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственную деятельность в которых проводить в соответствии с Водным кодексом РФ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны предусмотреть в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (потенциально опасные объекты экономики, зоны возможного химического заражения, зоны затопления и др.)

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности  населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляются в соответствии со специальными нормативами и правилами.

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию территории ЗАТО Звездный

3.1.Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Пермского края  и Пермского муниципального района  при осуществлении градостроительной деятельности в ЗАТО Звездный для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Мероприятия, затрагивающие интересы Российской Федерации, Пермского края  на территории ЗАТО Звездный:

реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь – Екатеринбург на участке г. Пермь – граница Свердловской области (в границах ЗАТО Звёздный  км 31+515 – км 37+915, ориентировочная площадь 70,65 га)

3.2. Мероприятия по развитию и размещению в ЗАТО Звездный объектов капитального строительства местного значения

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства местного значения разработаны с учетом положений Программы социально-экономического развития ЗАТО Звездный Пермского края на 2012 – 2014 годы (Утверждена решением Думы ЗАТО Звездный  от 29 сентября 2011 №94).

# Мероприятия по развитию жилищного  строительства

Жилищный фонд ЗАТО Звездный представлен многоквартирными среднеэтажными (2-4 этажа) и многоэтажными (5 этажей) домами. Общая площадь жилищного фонда составляет на 01.01.2013 года составила 126856 м2. Средняя жилищная обеспеченность – 13,8 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Весь жилой фонд расположен  в многоэтажной застройке.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории за счет жилых домов средней этажности и малоэтажное строительство на территориях.

Таблица 2. Динамика жилищного строительства.

| Показатель | Единица измерения | 2013 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 9201 | 9267 |
| Средняя жилищная обеспеченность (без учета ветхого жилья) | м2 общ. площади на чел. | 13,8 | 32,3 |
| Жилищный фонд (без учета ветхого жилья) | тыс. м2 | 126,855 | 299,324 |
| Ветхий жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| Среднегодовой объем строительства* | тыс. м2 |  | 7,06 |
| Наличие земельных участков для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | 22,86 |
| Наличие земельных участков для индивидуальной жилищного строительства | га | - | 94,91 |
| Жилая площадь в проектируемой среднеэтажной застройке | м2 | - | 92296 |
| Жилая площадь в проектируемой индивидуальной жилой застройке | м2 | - | 153279 |

В соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», жилищная обеспеченность к 2033 году должна составить 32,3 м2  на человека.

Генеральным планом в границах поселка Звездный предусмотрено формирование зоны застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности площадью 22,86 га и формирование зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах населенного пункта – 33,76 га. Для строительства малоэтажных жилых домов  в границы поселка Звездный предлагается включить 61,28га.

Жилая площадь в проектируемой среднеэтажной застройке составит 92296 м2

Жилая площадь в проектируемой малоэтажной застройке составит  153279 м2.

Предполагается, что  строительство будет вестись, в основном за счет собственных средств застройщиков и инвесторов.

Первоочередные мероприятия в жилищном строительстве:

1. Участие в приоритетных региональном проекте «Достойное жилье» «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Ликвидация ветхих (аварийных) домов.

2. Решение вопросов по выделению земельных участков под строительство нового жилья.

3. Текущий ремонт  военного семейного общежития площадью  1209 м2   под маневренный фонд ЗАТО Звёздный (2014-2015 г.).

4. Подготовка технических и кадастровых паспортов на  муниципальный жилищный фонд.

5. Участие в программах по благоустройству  придомовых территории.

6. Установка общедомовых приборов учета тепло-энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

7. Реконструкция инженерных сетей в многоквартирных муниципальных жилых домах.

Мероприятия по развитию социальной сферы

К первоочередным мероприятиям относится:

- развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспектив развития населенных пунктов;

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- строительство детского сада (2020 г.);

- строительство межшкольного стадиона (2013 г.);

- реконструкция футбольного поля  (2015 г.).

# Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры ЗАТО Звездный

Транспортное сообщение ЗАТО Звездный на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь ЗАТО Звездный  с городом Пермь, другими населенными пунктами Пермского края.

В связи с незначительным увеличением  численности населения и увеличением обеспеченности личными автомобилями на расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по ЗАТО Звездный.

На расчетный срок потребуется текущий ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Звездный.

На расчетный срок также необходима разработка плана капитального ремонта автомобильных дорог ЗАТО Звездный.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется застройщиками.

Хранение транспортных средств, предусматривается на личных придомовых участках, в индивидуальных гаражах, а также на парковках вблизи многоквартирных домов.

На расчетный срок протяженность улично-дорожной сети составит – 18,1 км, в т.ч. с усовершенствованным покрытием 18,1 км. Прирост протяженности улично-дорожной сети предусматривается за счет расширения зон застройки в пределах границ поселка и некоторого расширения границ поселка за прудом.

Проектом предусмотрена реконструкция автомобильного моста через р. Юг.

Таблица 3. Мероприятия по текущему ремонту улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование дорог, улиц | Протяженность, м | Материал покрытия | Срок проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильная дорога от КПП-1 по улице Ленина, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям | 2 514 | Асфальтобетон | 2014 |
| 2. | Автомобильная дорога по улице Школьная, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям | 1 140,6 | Асфальтобетон | 2018 |
| 3. | Автомобильная дорога по улице Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям | 1 908 | Асфальтобетон | 2020 |
| 4. | Автомобильная дорога по улице Лесная до границы поселковой черты (включая проезды к многоквартирным жилым домам № 1,2,3,5,6,7,8 и до территории МДОУ ЦРР «Детский сад №4») | 1 395,7 | Асфальтобетон, железобетонные дорожные плиты | 2015 |
| 5. | Автомобильная дорога по переулку Большой Каретный | 508,9 | Асфальтобетон | 2014 |
| 6. | Автомобильная дорога по улице 52-й ракетной дивизии | 537,2 | Асфальтобетон | 2018 |
| 7. | Автомобильная дорога по улице Коммунистическая, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям | 1 545 | Асфальтобетон | 2020 |
| 8. | Автомобильная дорога по окружной дороге от перекрёстка с улицей Ленина до перекрёстка с улицей Коммунистической, с проездами по территории МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный | 2 650 | Асфальтобетон | 2016 |
| 9. | Автомобильная дорога от восточной границы ЗАТО Звёздный до КПП-1 | 2 000 | Асфальтобетон | 2016 |
| 10. | Автомобильная дорога от перекрёстка ул. Коммунистическая и ул. Энергетиков до отворота на ул. Промышленная | 964,1 | Асфальтобетон | 2019 |
| 11 | Автомобильная дорога п.Звёздный – урочище Тёщин Язык | 14 700 | Асфальтобетон, железобетонные дорожные плиты | 2017 |
|  | Всего | 29863,5 |  |  |

Мероприятия по развитию и реконструкции инфраструктуры, инженерной подготовки территории

- строительство новых сетей водоснабжения в населенных пунктах;

- проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;

- обустройство новых артезианских скважин;

- организация зон санитарной охраны артезианских скважин;

- проведение капитального ремонта (перекладка) участков водопроводных сетей общей протяжённостью 13 950 п. м (2014–2015 г.)

- проведение капитального ремонта (перекладка) участков канализационных сетей общей протяжённостью 11 700 п. м (2014 – 2015 г.)

Первоочередные мероприятия по водоснабжению и водоотведению;

1. Замена глубинных насосов ЭЦВ-10 63-65 на скважинах 1,3,4,6,9 ВНС «Кояново».

2. Реконструкция напорного водопровода  ø300 Lсум – 4,6 км от насосной 2-го подъема до п.Звёздный (до водонапорной башни п.Звёздный ВНБ).

3. Реконструкция старой ВНБ объёмом 300 м3.

4. Строительство водопровода (ПНД) от водонапорной башни для ул. Вертолётная.

5. Строительство канализационной сети (пластик) от ул.Вертолётная до КК-31.

6. Строительство КНС между ул. Вертолётная и КК-31.

7. Реконструкция канализационной сети от КК-31 до очистных сооружений.

8. Строительство и реконструкция скважин и насосных станций объектов площадок 6т, 6ж, 19.

9. Строительство скважин и насосных станций для логопарка.

10. Строительство водопроводной сети (из ПНД по расчёту водопотребления) для объектов площадок 6т, 6ж, 19.

11. Строительство водопроводной сети (из ПНД по расчёту водопотребления) для логопарка.

12. Строительство канализационной сети (реконструкция)  для объектов площадок 6т, 6ж, 19

13. Строительство канализационной сети (реконструкция) логопарка (из пластика)

14. Строительство КНС у пруда с заменой подводящей и отходящей сети канализации.

15. Реконструкция резервного водопровода на котельную ø200 на ПНД.

16. Замена участка водопровода автопарка МУП «Гараж» до очистных сооружений (на ПНД ø63).

Первоочередные мероприятия по теплоснабжению;

Реконструкция котельной, в том числе:

1.1. Замена паровых котлов на водогрейные  мощностью:

1 котёл – 20 Гкал, 2 котла – 10 Гкал, 1 котёл – 5 Гкал (для работы в режиме горячего водоснабжения).

Общей мощностью 45 Гкал. Температура теплоносителя до 115 .

1.2. Отказ от мазута в качестве резервного (аварийного топлива). В качестве резервного (аварийного) топлива – печное.

1.3. Замена деаэраторов атмосферного типа на вакуумные.

1.4. Оснастка сетевых и подпиточных насосов частотным регулированием.

1.5. Провести капитальный ремонт здания котельной.

1.6. Провести экспертизу промышленной безопасности здания котельной

2. Перевод открытой системы отопления на закрытую.

3. Строительство ЦТП (центральный тепловой пункт) для теплоснабжения новых домов в районе ул. Вертолётная.

4. Строительство на площадках 6т, 6ж, 19 блочных котельных, работающие на природном газе, с возможностью увеличения их мощности.

Тепловые сети

1. Проложить новый участок теплосети от котельной до ЦТП для теплоснабжения вновь построенных объектов по ул. Вертолётная.

2. Провести тепловую изоляцию участка теплосети по ул.Коммунистическая от ул.Энергетиков до ТК №2.

3. Увеличить диаметр теплосетей по ул.Ленина от центральной камеры на участке ТК 60-ТК 61-ТК 62-ТК 35-ТК 36-ТК 43.

Таблица 4. Первоочередные мероприятия по развитию электроснабжения.

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Реконструкция фидера 2 ПС «Горка» - ЦРП №3 |  |
| 2 | Ленина 22 (госпитальная зона) | 1.ТП №5 РУ – 0,4 кВ ремонт строительной части с установкой дополнительного эл. оборудования; 2. Строительство каб. линий –0,4 кВ | Подкл. жилого дома ул. Ленина, 24 |
| 3 | ул. Школьная 12/14 (ТП №4) | 1.Строительство РТП – 2х630/6/0,4 кВ с точкой присоединения от ЦРП №3 (2 фидера) 2. Строительство эл.сетей – 6/0,4 кВ | Подкл. жилых домов ул. Бабичева, 4в, 4 г |
| 4 | Ул. Бабичева | Строительство каб. линий -0,4 кВ от ТП №14 | Подкл. жилого дома ул. Бабичева, 4 б |
| 5 | Ул. Ленина 3А | 1.Строительство 2КТП-400/6/0,4 кВс точкой присоединения ТП №1 2. Строительство эл.сетей – 6/0,4 кВ | Подкл. жилого дома ул. Ленина, 3А |
| 6 | Ул. Вертолётная (вертолётная зона) | 1.Строительство РТП /6/0,4 кВ с точкой присоединения от ПС «Горка» (2 фидера); 2. Строительство ТП-6/0,4 кВ; 3. Строительство эл.сетей – 6/0,4 кВ |  |
| 7 | ул. Промышленная | 1.Строительство 3-х КТП-630/6/0,4 кВс точкой присоединения от фидера №2 ПС «Горка» - ЦРП №3; 2. Строительство эл.сетей – 6/0,4 кВ | Комплекс семейного отдыха «Звёздный лес»(ИЖС) |
| 8 | Площадка 6 Ж | 1.Восстановление ЦРП №1; 2.Восстановление ТП №31; 3. Строительство эл.сетей – 6/0,4 кВ |  |
| 9 | Площадка 19 пл. | Реконструкция ТП №32,33,35,37 |  |
| 10 | Площадка ППД | Строительство 2 –х фидеров для присоединения ЦРП №2 от ЦРП №1 |  |
| 11 | Логопарк, промышленный кластер | 1.Строительство РТП - 6/0,4 кВ с точкой присоединения от ПС «Горка» (перезаводкафидеров № 8, №14с ЦРП №2) 2. Строительство эл.сетей – 6/0,4 кВ |  |

Первоочередные мероприятия по развитию газоснабжения:

Строительство газопровода к логопарку, промышленному кластеру с подключением от межпоселкового газопровода на п. Юг для газоснабжения вновь построенных объектов.

.

Связь. Основным направлением развития сетей фиксированной связи является путь модернизации с постепенным переходом от традиционных технологий к формированию широкополосных абонентских сетей доступа.

Территория ЗАТО Звездный покрыта объектами почтовой связи.

Первоочередные мероприятия

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

Мероприятия на расчётный срок:

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи, включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

В целях инженерной подготовки территории необходимо разработать проект организации поверхностных стоков для вновь застраиваемых территорий. Мероприятия по организации поверхностного стока планируются на расчетный срок (2029 г.).

Мероприятия по благоустройству территории

- в 2013-2015 г.г. очистить почвенный покров от нефтезагрязнений (мазутных пятен объёмом около 500 тонн) на территории ВГ № 3;

- в 2013-2015 г.г. ликвидировать несанкционированные свалки на территории бывших военных объектов;

- в 2014-2015 году благоустроить территорию вблизи пруда на реке Юг и провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения (ГТС);

- в 2014-2015 году выполнить работы по очистке ложа пруда на реке Юг в п. Звёздный от донных отложений.

Мероприятия по охране окружающей среды

Для снижения воздействия на атмосферный воздух ЗАТО Звездный предусмотрены первоочередные мероприятия по охране окружающей среды:

- рекультивировать несанкционированные локальные места размещения бытовых отходов;

- организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов.

Мероприятия на расчетный срок:

- разработка для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК);

- газификация индивидуальной жилой застройки;

- проектирование энергоснабжения за счет использования газового топлива;

- совершенствование и развития системы озеленения;

- оптимизация дорожного движения, перевод автотранспортных средств органов местного самоуправления на малотоксичные виды топлива (газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца;

- оснащения автотранспортных средств органов местного самоуправления средствами дожигания отходящих выхлопных газов.

Мероприятия по предотвращению ситуаций природного и техногенного характера.

Для предотвращения ЧС, вызванных природными и климатическими факторами необходимо выполнение следующих мероприятий на расчетный срок:

- организовать защиту автомобильных дорог от снежных заносов и       штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременно проводить снегоуборку и подсыпку смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременно проводить подготовку инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- организовать применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- организовать оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

На расчетный срок для предотвращения лесных пожаров необходимо реализовать следующие мероприятия:

- организовать контроль над работой лесопожарных служб;

- разработать план мероприятий по введению ограничения посещения отдельных участков леса;

- запретить разведение костров в лесу в пожароопасный период;

- организовать контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- не допускать использования огневых способов очистки лесов и парков;

- не допускать устройство свалок на территории лесных массивов;

- для создания устойчивой системы жизнеобеспечения населения, необходимо выполнение ряда инженерно-технических мероприятий на расчетный срок:

- заменить изношенные коммунально-энергетических сети;

- организовать сплошные ограждения зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- разработать проект перевода воздушных линий электропередач на кабельные;

-  разработать проект закольцовки электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- оборудовать дополнительные  подъезды к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

4. Состав картографических материалов

- Пермский край, ЗАТО Звездный. Карта планируемого размещения объектов местного значения.  М 1:10000;

- Пермский край, ЗАТО Звездный. Карта  функциональных зон.

М 1:10000;

- Пермский край, ЗАТО Звездный. Карта границ населенных пунктов. М 1:10000;